## Sayfa1
İHKİB DİJİTAL DÖNÜŞÜM BİRİMİ
NO | A - İNŞAAT İŞLERİ | METRAJ | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR TL | AÇIKLAMA
1 | KIRIM İŞLERİ metraj için bakınız mevcutyerleşimplanı.dwg dosyası
| Mevcut bölücü duvarların sökülmesi, ytong duvarların kırılması | 1 | maktuen | 0 | 0
| Mevcut aydınlatma armatürlerinin sökülmesi | 1 | maktuen | 0 | 0
| Mekanik tesisatların sökülmesi | 1 | maktuen | 0 | 0
| Moloz atımı | 1 | maktuen | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE KIRIM İŞLERİ |  |  |  | 0
2 | ALÇIPAN İŞLERİ
| Çift taraflı bölücü duvar uygulaması ( 4X4 kutu profil + alçıpan) | 750 | m² | 0 | 0
| Çift taraflı bölücü duvar uygulaması ( 4X4 kutu profil + yeşil alçıpan) | 200 | m² | 0 | 0
| Hazır Prekast döküm sonsuzluk fonu yapımı (400x350x275 cm.) | 1 | adet | 0 | 0
| 0-60 cm arası alçıpan alın yapılması (yatay-dikey) | 180 | mt | 0 | 0
| Tavan alçıpan yapılması ( 4X4 kutu profil + alçıpan) | 520 | m² | 0 | 0
| Tavan alçıpan yapılması ( 4X4 kutu profil + yeşil alçıpan) | 40 | m² | 0 | 0
| Alçıpan bordür tavan yapılması | 50 | mt | 0 | 0
| Taş Yünü | 160 | m² | 0 | 0
| Kedi yolu yapımı | 150 | mt | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE ALÇIPAN İŞLERİ |  |  |  | 0
3 | BOYA İŞLERİ
| Tavan alçıpan alanlarının boyanması (saten alçı+boya) | 610 | m² | 0 | 0
| Alçıpan duvarların boyanması (saten alçı+boya) | 1500 | m² | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE BOYA İŞLERİ |  |  |  | 0
4 | ZEMİN İŞLERİ
| Kör Kalıp uygulaması ( 10 CM) | 900 | m² | 0 | 0
| Kör Kalıp uygulaması ( 5 CM) | 100 | m² | 0 | 0
| Kör Kalıp üzeri hasır donatı | 1000 | m² | 0 | 0
| C25 beton dökümü | 50 | m3 | 0 | 0
| Beton zemin silimi | 1000 | m² | 0 | 0
| Islak hacim (mutfak + wc) zemin seramik uygulaması | 30 | m² | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE ZEMİN İŞLERİ |  |  |  | 0
5 | ALÜMİNYUM DOĞRAMA - CAM İŞLERİ
| Sabit bölücü doğramalar (h: 255) | 230 | m² | 0 | 0
| Cam doğrama üzerindeki mekan kapıları (120x255) | 8 | adet | 0 | 0
| Giriş kapısı (160x255) | 1 | adet | 0 | 0
| Kapı stoperi | 18 | adet | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE ALÜMİNYUM DOĞRAMA - CAM İŞLERİ |  |  |  | 0
6 | METAL BÖLÜCÜ İŞLERİ
| 4 cm metal çerçeve ortası mesh bölücüler (hareketli) / 100x320 | 3 | adet | 0 | 0
| 4 cm metal çerçeve ortası mdf lam bölücüler (hareketli) / 100x320 | 5 | adet | 0 | 0
| 4 cm metal çerçeve ortası mesh bölücüler (sabit) / 150x320 | 1 | adet | 0 | 0
| 4 cm metal çerçeve ortası mesh bölücüler (sabit) / 230x385 | 1 | adet | 0 | 0
| 4 cm metal çerçeve ortası mesh bölücüler (sabit) / 116x320 | 5 | adet | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE METAL BÖLÜCÜ İŞLERİ |  |  |  | 0
7 | ISLAK HACİM İŞLERİ
| Klozet + yavaş kapanan klozet kapağı + stop valf | 4 | adet | 0 | 0
| Gömme rezervuar + rezervuar butonu / alçıpan tipi 8lt | 4 | adet | 0 | 0
| Çanak lavabo | 4 | adet | 0 | 0
| Lavabo bataryası ve sifon takımı | 4 | takım | 0 | 0
| Evye + levye bataryası + sifon takımı | 1 | adet | 0 | 0
Duvar Seramikleri
| * banyo /duvar | 32 | m² | 0 | 0
| *mutfak /duvar | 23 | m² | 0 | 0
| WC akrilik tezgahlar /275x50 cm - 8 cm alın | 2 | adet | 0 | 0
| Mutfak akrilik tezgah | 7 | mt | 0 | 0
| Ayna (80 cm çap, rodajlı, led ışıklı | 4 | adet | 0 | 0
| ISLAK HACİM İŞLERİ TOPLAM BÜTÇE |  |  |  | 0
8 | SABİT TEFRİŞ , AHŞAP ve DEKORASYON İŞLERİ
| Ana giriş koridoru info ünitesi / mesh arkalıklı metal çerçeveli (660x250x20 cm.) | 1 | adet | 0 | 0
| Ofis koridoru görsel ünitesi / siyah sitatik boyalı metal çerçeveli (20 x 20 cm.) | 30 | adet | 0 | 0
| Resepsiyon masası / mdf üzeri italyan boya ve mesh bariyerli (250x70x110 cm.) | 1 | adet | 0 | 0
| Resepsiyon kitaplık ünitesi / ahşap meşe kaplama ve lake (610x320x35 cm.) | 1 | adet | 0 | 0
| Kitaplık ünitesi oturma alanı minder / kumaş kaplı sünger (330x10x30 cm.) | 2 | adet | 0 | 0
| Oturma ünitesi 1 / ahşap meşe kaplama (550x320x70cm.) | 1 | adet | 0 | 0
| Oturma ünitesi 1 / minder kumaş kaplı sünger (130x10x70cm.) | 3 | adet | 0 | 0
| Oturma ünitesi 2 / ahşap meşe kaplama (740x45x50cm.) | 5 | adet | 0 | 0
| Oturma ünitesi 2 / minder kumaş kaplı sünger (80x10x50cm.) | 35 | adet | 0 | 0
| Office 1 dolap / gövdeler mdf lam, kapaklar ahşap meşe kaplama (270x280x50cm.) | 1 | adet | 0 | 0
| Office 2 dolap / gövdeler mdf lam , kapaklar ahşap meşe kaplama (60x280x50cm.) | 2 | adet | 0 | 0
| Photography studio dolap / mesh arkalıklı, metal raf dolap (637x300x50cm.) | 1 | adet | 0 | 0
| Kitchen dolap * tezgah altı mdf lam (400x85x60cm.) * duvar dolap mdf lam (230x250x50cm.) | 1 | adet | 0 | 0
| Wc hol dolap / mdf lam (120x250x75cm.) | 2 | adet | 0 | 0
| Hazır prekast tuğla panel malzeme ve işçilik projede belirtilen alanların toplamıdır. | 76 | m² | 0 | 0
| Fuga panel / mdf lam (330x320cm.) | 1 | adet | 0 | 0
| Fuga panel / ahşap lake boyalı (350x430cm.) | 1 | adet | 0 | 0
| Hazır prekast beton görünümlü panel malzeme ve işçilik projede belirtilen alanların toplamıdır. | 10 | m² | 0 | 0
| Manyetik cam yazı tahtası | 14 | m² | 0 | 0
| Common area siyah mıknatıslı boya yüzey | 11 | m² | 0 | 0
| Corridor teknik hacim duvarı mdf lam kaplama | 17 | m² | 0 | 0
| Alüminyum doğrama kapı yan kapamaları / mdf lam (50x280 cm.) | 16 | adet | 0 | 0
| Kapı / mdf lam kapı, siyah statik boyalı tekmelik kapı menteşesi, hidrolik, kol dahil fiyat veriniz. | 8 | adet | 0 | 0
| Wc kapı kabinleri / kompakt laminat (70x200cm.) kapı menteşesi, kol dahil fiyat veriniz. | 4 | adet | 0 | 0
| Wc duvar kağıdı /floral desenli | 16 | m² | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE SABİT TEFRİŞ , AHŞAP ve DEKORASYON İŞLERİ |  |  |  | 0
9 | TABELA ve YÖNLENDİRME İŞLERİ
| Forex üzeri folyo sıvama işleri | 7 | m² | 0 | 0
| Opak film kaplama / cam üzeri | 120 | m² | 0 | 0
| Mekan isim sticker | 40 | m² | 0 | 0
| CNC kesim harfler / led ışıklı | 25 | m² | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE TABELA ve YÖNLENDİRME İŞLERİ |  |  |  | 0
10 | PERDE İŞLERİ
| Blackout perde (160x320cm.) | 85 | adet | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE PERDE İŞLERİ |  |  |  | 0
11 | TEMİZLİK - TAŞIMA İŞLERİ
| İnşaat süresinde düzenli temizlik işleri yapılması | 1 | ay | 0 | 0
| Muhtelif malzeme nakliyeleri ve taşımaları | 1 | yev. | 0 | 0
| İnşaat süresinde oluşacak moloz ve çöplerin yatay - düşey taşınması | 1 | yev. | 0 | 0
| İnşaat bitimi cam, halı, mobilya temizliği yapılması | 1 | m² | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE TEMİZLİK - TAŞIMA İŞLERİ |  |  |  | 0
12 | ELEKTRİK ve ARMATÜR İŞLERİ
| Elektrik işleri Elektrik Dosyası doğrultusunda oluşturulan Ek-2 tablo toplamını yazınız | 1 | maktuen | 0 | 0
Armatür işleri
| 12 W Led spot armatür | 13 | adet | 0 | 0
| 30 W monofaze ray spot armatür | 250 | adet | 0 | 0
| 30 W monofaze ray | 170 | mtül | 0 | 0
| 30 W monofaze rozanslı spot armatür | 170 | adet | 0 | 0
| 29 W 60X60 sıva altı led armatür | 3 | adet | 0 | 0
| Lineer led sarkıt armatür | 11 | adet | 0 | 0
| Dekoratif armatürler 1 (office 1) | 1 | adet | 0 | 0
| Dekoratif armatürler 2 (common area) | 3 | adet | 0 | 0
| Dekoratif armatürler 3 (entrance) | 3 | adet | 0 | 0
| Dekoratif armatürler 4 (wc) | 4 | adet | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE ELEKTRİK ve ARMATÜR İŞLERİ |  |  |  | 0
13 | MEKANİK ve SIHHİ TESİSAT İŞLERİ
| Mekanik ve sıhhi tesisat işleri Mekanik ve Sıhhi Tesisat Dosyası doğrultusunda oluşturulan Ek-3 tablo toplamını yazınız | 1 | maktuen |  | 0
| TOPLAM BÜTÇE MEKANİK ve SIHHİ TESİSAT İŞLERİ |  |  |  | 0
14 | SİGORTA İŞLERİ
| Doğabilecek hasarlara karşı şantiye teslimi süresince risk sigortası yaptırılması | 1 | maktuen |  | 0
| TOPLAM BÜTÇE SİGORTA İŞLERİ |  |  |  | 0
15 | RUHSATLADIRMA ve YASAL PROSEDÜRLER
| Yapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli izinlerin alınması | 1 | maktuen |  | 0
| TOPLAM BÜTÇE RUSHATLANDIRMA ve YASAL PROSEDÜR İŞLERİ |  |  |  | 0
İNŞAAT İŞLERİ TOPLAM FİYAT KDV HARİÇ TOPLAM |  |  |  |  | 0
NO | B - HAREKETLİ MOBİLYA İŞLERİ | METRAJ | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR TL | AÇIKLAMA
16 | HAREKETLİ MOBİLYA İŞLERİ
| Yönetici Koltuğu Alüminyum yıldız ayak tekerlekli / suni deri veya kumaş kaplama | 1 | adet | 0 | 0
| Ofis Çalışma Sandalyesi Alüminyum yıldız ayak tekerlekli, kolçaklı / suni deri veya kumaş kaplama | 11 | adet | 0 | 0 | KOLEKSİYON, NURUS, TUNAOFİS VE MUADİLİ
| Ofis Misafir Koltuğu Alüminyum yıldız ayak / suni deri veya kumaş kaplama | 8 | adet | 0 | 0
| Toplantı Masası Sandalyesi Alüminyum yıldız ayak, ayarlanabilir kolçaklı / suni deri veya kumaş kaplama | 10 | adet | 0 | 0
| Yönetici odası berjer Ahşap iskeletli, yumuşak sünger üzeri kumaş kaplama | 2 | adet | 0 | 0
| Yönetici odası koltuk 2 kişilik Ahşap iskeletli, yumuşak sünger üzeri kumaş kaplama L:1200 D:100 H:410 mm. | 1 | adet | 0 | 0
| Misafir Bekleme Sandalyesi Alüminyum yıldız ayak / suni deri veya kumaş kaplama | 4 | adet | 0 | 0
| Genel Alan Sandalyeleri kolçaksız tekerlekli Alüminyum yıldız ayak tekerlekli, kolöaksız / suni deri veya kumaş kaplama | 85 | adet | 0 | 0
| Makyaj Sandalyesi Suni deri veya kumaş kaplama | 2 | adet | 0 | 0
| Balon Salıncak Koltuk Şeffaf Pleksi oval gövdeli, kumaş minderli | 1 | adet | 0 | 0
| Dikiş Masası Sandalyesi Alüminyum yıldız ayak sabitlenebilir tekerlekli, kolçaksız / suni deri veya kumaş kaplama | 36 | adet | 0 | 0
| Common Area Bölümlenebilir 3'lü Koltuk Ahşap iskeletli, yumuşak sünger üzeri kumaş kaplama L:1900 D:1000 H:410 mm. | 2 | adet | 0 | 0
| Oturma Pufları Ahşap iskeletli, yumuşak sünger üzeri kumaş kaplama Çap:600 H:410 mm. | 3 | adet | 0 | 0
| Oturma Pufları Ahşap iskeletli, yumuşak sünger üzeri kumaş kaplama Çap:1000 H:410 mm. | 2 | adet | 0 | 0
| C form Sehpa Metal ayaklı, ahşap meşe kaplama L:400 D:400 H:456 mm. | 6 | adet | 0 | 0
| Masa Önü Sehpa Beyaz akrilik malzeme tek kalıp L:500 D:500 H:490 mm. | 5 | adet | 0 | 0
| Orta Sehpa Metal ayaklı, ahşap meşe kaplama tabla, L:1200 D:80 H:450 mm. | 1 | adet | 0 | 0
| Kaide Vitrin Metal ayak ve gövdeli, cam tabla L:1200 D:500 H:1200 | 3 | adet | 0 | 0
| Toplantı Masası - 1 10 kişilik meşe veya ceviz kaplama toplantı masası L:3500 D:1200 H:760 | 1 | adet | 0 | 0
| Toplantı Masası - 2 8 kişilik meşe veya ceviz kaplama toplantı masası L:2700 D:1300 H:760 | 1 | adet | 0 | 0
| Moduler Masa Ahşap meşe, ceviz, mdf kaplama üst tabla / siyah sitatik boya metal taşıyıcı - profiller, tekerlekli ayak L:1500 D:800 H:760 mm. | 14 | adet | 0 | 0
| Bilgisayar Masası Ahşap meşe, ceviz, mdf kaplama üst tabla / siyah sitatik boya metal taşıyıcı - profiller L:900 D:600 H:760 mm. | 50 | adet | 0 | 0
| Eğitmen Masası Ahşap meşe kaplama üst tabla / siyah sitatik boya metal taşıyıcı - profiller L:1200 D:800 H:760 mm. | 2 | adet | 0 | 0
| Ofis Çalışma Masaları Ahşap meşe kaplama üst tabla / siyah sitatik boya metal taşıyıcı - profiller / ahşap meşe kaplama yan keson ve masa L:1800 D:900 H:760 mm. | 5 | adet | 0 | 0
| TOPLAM BÜTÇE RUSHATLANDIRMA ve YASAL PROSEDÜR İŞLERİ |  |  |  | 0
HAREKETLİ MOBİLYA İŞLERİ TOPLAM FİYAT KDV HARİÇ TOPLAM |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM (TL) KDV HARİÇ |  |  |  |  | 0